Montevideo 6 de Agosto de 2013

RESPUESTAS A CONSULTAS Nº4

Ref. Llamado público Minturd/CND Nº02/2013

1-       En caso de proponer hormigón premoldeado en las paredes del gimnasio estas deben ser pintadas en su interior y exterior. R: Si; mínimo 1 mano de fondo y 2 manos de Pintura ó las que sean necesarias para un correcto acabado (int ó ext, segun corresponda).

2-       Los paramentos interiores, vestuarios, sum, etc se pueden realizar con tabiques de yeso y perimetrales de bloque. R: Tabiques perimetrales de bloque es aceptable. Tabiques interiores de Yeso no. Se sugiere considerar ticholos.

3-       El local adjunto al parrillero, se debe considerar un baño o cual el destino. R: En el Local adjunto se debe considerar un baño (con solo inodoro y pileta, aprox. 2x1 mts) y un deposito (aprox. 2x3 mts). Ambos con ventilación natural correspondiente (ventanas corredizas tipo Serie 25) con reja exterior c/u. El Parrillero dispondra de una pileta doble para aseo con agua fria y caliente.

4-       Los locales: Deposito (área: 11.35 m2), Profesores (área: 11.35m2) y sala de espera (área: 34.20m2) cual es la intervención a realizar, hoy en día existen unos baños. Estos se demuelen y se realizan los nuevos locales. R: Se demuelen y se realizan los nuevos locales.

5-       En caso que se deba construir los locales mencionados anteriormente, la única intervención que se realiza en el local piscina seria la apertura de vanos y la reconstrucción del pavimento existente. R: Si. Atención: considerar la reubicación de los equipos correspondientes.

6-       En el sector patio. Se debe realizar un pavimento nuevo. R: Si.

7-       Instalación de incendio. Entendemos que lo mas apropiado es que se defina de antemano los rubros a cotizar a los efectos de comparación de la propuesta (10.2) las recomendaciones de bomberos muchas veces dan lugar a variadas interpretaciones de acuerdo al asesor de turno, por lo que la nota que indica que si la DNB solicita medidas adicionales las mismas corren por cuenta de la empresa a su costo, redundaría sobrecostos innecesarios, dado que las empresas podrían volcarse por el peor escenario. R: Se sugiere considerarlo de ese modo.

8-       Se realiza alguna intervención en el corredor de entrada desde la calle. R: Si; reacondicionamiento total (revestimientos de paramentos y pisos; cerramiento superior a nuevo según indicaciones; pinturas; reacondicionamiento de aberturas existentes y el suministro y colocación de nuevas necesarias). Atencion: tener en consideración el refuerzo estructural necesario de la pared lindera.

9-       se realiza alguna intervención en el muro que da a la calle 12 de febrero. R: Se demuele totalmente y se retiran los escombros por completo.