Montevideo 19 de Agosto de 2013

RESPUESTAS A CONSULTAS Nº9

Ref. Llamado público Minturd/CND Nº02/2013

- No entendemos bien qué es lo que se pretende en las puertas dobles con opción de apertura total de acceso a vestuarios desde garaje. En planta no queda claro, y las fachadas donde se muestran éstas no coinciden con la planta. R: Se pretende que la apertura sea total de los 3,40 metros de vano hacia el Patio (no hacia Garaje) previendo la salida masiva de personas en eventos y un contacto más fluido con el Patio. También debe tener una puerta más cómoda y de menores dimensiones para el acceso cotidiano.   Se podrá sugerir e incluir otras opciones que el oferente considere apropiadas.

- El sistema con paneles solares y el agua sanitaria sólo deberá abastecer el sector de duchas nuevos, sobre el gimnasio. Las duchas y vestuarios existentes ya tienen un sistema de calentamiento de agua propio y no se debe intervenir en este sector. Esta afirmación es correcta? R: Si se debe considerar el Sistema para abastecer únicamente al Sector Nuevo.              Como un adicional se puede presupuestar la intervención y adaptación del mismo para así incluir en el Sistema a los vestuarios existentes.